{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":13,"n_cols":15,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,14],[1,0,1,4],[1,8,1,14],[3,13,6,13],[3,14,4,14],[5,14,6,14],[7,0,7,11],[8,0,8,14],[9,0,9,3],[9,4,9,10],[9,11,9,14],[10,0,10,14],[11,0,11,14],[12,0,12,14]]}
["常州市城投建设工程招标有限公司报价单"]
["项目编号：",{"$nulls":7},"项目名称："]
["序号","名称","品牌","制造商","型号规格","光源","色温","功率","产品参数","暂估数量","单位","含税单价报价（元）","含税总价（元）","税率（%）","备注"]
[1,"龙爪灯灯具",{"$nulls":3},"LED","4000K","70W",null,20,"套",null,null,13,"1.路灯灯具及灯杆应分别单独报价（报价中含有运输费等所有费用）。\n2.根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。"]
[2,"龙爪灯灯杆",{"$nulls":7},10,"套"]
[1,"运河南侧道路庭院灯灯具",{"$nulls":3},"LED","3000K","30W+5W",null,50,"套",{"$nulls":3},"1.庭院灯灯头及灯杆应分别单独报价。\n2.根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。"]
[2,"运河南侧道路庭院灯灯杆",{"$nulls":7},2,"套"]
["含税总价合计"]
["供应商信息"]
["公司名称：",{"$nulls":3},"联系人：",{"$nulls":6},"联系电话："]
["邮箱："]
["供应商承诺"]
["1.我方报价单中所有内容符合该项目采购公告中一切要求，如有不符之处，愿承担相应责任。2.定标以含税总价合计为依据。"]