{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,4],[1,5,1,11],[3,11,4,11],[5,11,7,11],[9,11,11,11],[12,0,12,8],[13,0,13,11],[14,0,14,3],[14,4,14,7],[14,8,14,11],[15,0,15,11],[16,0,16,11],[17,0,17,11]]}
["常州市城投建设工程招标有限公司报价单"]
["项目编号：",{"$nulls":4},"项目名称："]
["序号","名称","品牌","制造商","型号规格","防水要求","暂估数量","单位","含税单价报价（元）","含税总价（元）","税率（%）","备注"]
[1,"80W 圆形LED投光灯（3000K)DMX 50°",{"$nulls":3},"IP65",6,"套",{"$nulls":3},"人民公园"]
[2,"8m 造型灯具立杆",{"$nulls":3},"—",2,"套"]
[3,"80W 圆形LED投光灯（3000K)DMX 15°",{"$nulls":3},"IP65",10,"套",{"$nulls":3},"芦墅公园"]
[4,"80W 圆形LED投光灯（3000K)DMX 25°",{"$nulls":3},"IP65",6,"套"]
[5,"6m 造型灯具立杆",{"$nulls":3},"—",2,"套"]
[6,"80W 圆形LED投光灯（3000K)DMX 35*75°",{"$nulls":3},"IP65",36,"套",{"$nulls":3},"薛家中心公园"]
[7,"80W 圆形LED投光灯（3000K)DMX 40°",{"$nulls":3},"IP65",4,"套",{"$nulls":3},"恒远大厦"]
[8,"80W 圆形LED投光灯（3000K)DMX 50°",{"$nulls":3},"IP65",4,"套"]
[9,"6m 造型灯具立杆",{"$nulls":3},"—",2,"套"]
["含税总价合计"]
["供应商信息"]
["公司名称：",{"$nulls":3},"联系人：",{"$nulls":3},"联系电话："]
["邮箱："]
["供应商承诺"]
["1.我方报价单中所有内容符合该项目采购公告中一切要求，如有不符之处，愿承担相应责任。2.定标以含税总价合计为依据。"]